## GUIDE
CHECK LIST PREVENTION RISQUE INFECTIEUX EN NNAT
Version - 6 avril 2022
Objectif du fichier
La check-list Prévention du risque infectieux en Néonatalogie a été créée pour réaliser une évaluation du risque infectieurx dans un service de Néonatalogie (médecine néonatale, soins intensifs ou réanimation), en période épidémique ou non. Elle permet de réaliser une auto-évaluation de la mise en application des mesures essentielles pour la prévention du risque infectieux en Néonatalogie. Il est recommandé de l’utiliser en présence d'une épidémie, mais aussi de façon régulière pour assurer une autoévaluation du bon maintien des mesures mises en place. Le correspondant en hygiène du service peut contribuer à cette auto-évaluation. L’EOH de votre site peut vous accompagner pour analyser les résultats et pour prioriser les actions à mettre en place. La prévention du risque infectieux en Néonatalogie s’appuie sur plusieurs éléments incontournables : - Une bonne application des précautions standard par tous, - La diffusion et le respect des recommandations en vigueur, - Une collaboration de l’encadrement médical et paramédical afin de porter ensemble un message cohérent, - Une communication régulière de l’actualité et des mesures organisationnelles.
Structure du fichier
Le fichier comporte 4 onglets:
Onglet 1 = Guide de lecture de la grille
Onglet 2 = Grille Check List
Onglet 3 = Résultats
Onglet 4 = Attendus et référentiels
Abréviations :
FHA : Friction Hydro-Alcoolique SHA : Solution Hydro-Alcoolique BN : Bionettoyage ICSHA : Indicateur de Consommation des Solutions Hydro-Alcooliques PNM : Personnel Non Médical PM : Personnel Médical CVC :Cathéter Veineux Central CVO :Cathéter veineux Ombilical PUI : Pharmacie à Usage Interne UU : Usage Unique
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations à titre d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’AP-HP se réserve toute possibilité d’action contre toute représentation ou reproduction faite sans autorisation expresse et préalable formalisée par un accord du Département Qualité Partenariat Patient, Direction Patient Qualité Affaires médicales. »
Service Prévention du Risque Infectieux - DPQAM - Siège AP-HP

## CHECK LIST
CHECK LIST PREVENTION RISQUE INFECTIEUX EN NEONATALOGIE
Version 1 - 2 mars 2022
Hôpital :
Service :
Evaluateur :
Date :
NB : la prévention des infections concerne tous les professionnels qui sont en contact direct avec le patient ou son environnement proche (personnel du service ou personnel intervenant ponctuellement)
OBJECTIF 1 : DESINFECTION DES MAINS
1 | Absence de bijoux (bagues, bracelets, montre), absence de vernis à ongles, ongles courts, manches courtes : pour tout le personnel | Oui | OUI | 1
2 | SHA disponible dans les points stratégiques : à l’entrée du service, dans chaque chambre, dans le poste de soins, dans le bureau des internes, dans la biberonnerie, dans la salle de désinfection, le vestiaire des parents... | Oui | OUI | 1
3 | Pas de recours à l'eau et au savon en dehors des mains souillées | Oui | OUI | 1
4 | Le taux de consommation des produits hydro-alcooliques (PHA) est satisfaisant (> 8O% de l'objectif AP-HP) | Oui | OUI | 1
5 | Une évaluation du respect des opportunités (observations) et/ou de la qualité des FHA (caisson pédagogique) est réalisée au moins 1 fois par an. Les résultats sont analysés et communiqués, suivis d'un plan d'action si besoin. | Oui | OUI | 1
6 | Le port des gants est conforme aux recommandations : Ils sont réservés aux soins avec risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques (change de couche), ou des produits de nettoyage, enfilés juste avant le soin et retirés juste après. Une FHA est rélisée juste après le retrait des gants. Pas de gants portés dans le couloir. | Oui | OUI | 1
|  |  | 6 | 1 | 100%
OBJECTIF 2 : TENUES et EPI
1 | Les personnels (PNM et PM) changent de tenue tous les jours | Oui | OUI | 1
2 | Les tabliers, ou sur-blouses, sont disponibles, ils sont utilisés pour protéger la tenue lors de tout contact direct avec le bébé. | Oui | OUI | 1
3 | Tout tablier, ou sur-blouse, utilisé est éliminé dès la fin du soin, avant de sortir de la chambre. | Oui | OUI | 1
4 | Les équipements de protection sont disponibles : masques, lunettes de protection | Oui | OUI | 1
|  |  | 4 | 1 | 100%
OBJECTIF 3 : DISPOSITIFS INVASIFS
1 | Il existe une procédure de pose des cathéters veineux centraux et périphériques. Cette procédure est régulièrement évaluée (observations) | Oui | OUI | 1
2 | L'antiseptique cutané utilisé avant un geste invasif est conforme aux recommandations en Néonatalogie. Il existe une procédure de désinfection cutanée avant geste invasif. | Oui | OUI | 1
3 | Les voies veineuses centrales et périphériques sont surveillées (point d'émergence, état cutané, etc.) au moins une fois par équipe. Cette surveillance est tracée. | Oui | OUI | 1
4 | Les soins d'ombilic en présence d'un CVO sont décrits dans une procédure. Cette procédure est respectée. | Oui | OUI | 1
5 | La durée maximale de maintien du CVO est notifiée dans la procédure. | Oui | OUI | 1
6 | La désinfection des opercules (flacon d'hémoculture, médicaments injectables) ainsi que la manipulation des connexions et les accès aux valves bidirectionnelles, s'effectuent après désinfection avec une compresse stérile et un produit alcoolique (Alcool 70° préférentiellement). | Oui | OUI | 1
7 | Toute manipulation de la voie veineuse centrale ou périphérique est précédée d'une FHA. | Oui | OUI | 1
8 | Les bactériémies font l'objet d'un suivi en lien avec la microbiologie et l'EOH, avec une analyse régulière des résultats et de l'incidence. | Oui | OUI | 1
|  |  | 8 | 1 | 100%
OBJECTIF 4 : NUTRiTION PARENTERALE ET AUTRES INJECTABLES | [6 empty] | ?
1 | La préparation des solutions de nutrition parentérales est réalisée en PUI, ou recours aux préparations industrielles. | Oui | OUI | 1
2 | Les ponctions dans les poches de nutrition parentérale hors PUI sont limitées, et décrites dans une procédure qui en définit les modalités pratiques de réalisation. | Oui | OUI | 1
3 | Les lipides sont présentés en seringues pré-remplies produites selon un procédé pharmaceutique de fabrication aseptique de type industriel, ou à défaut par la PUI, ou à défaut dans un local dédié à cette activité, disposant d’un traitement d’air le qualifiant au minimum comme un environnement de classe D et dans un micro-environnement qualifié en classe A. | Oui | OUI | 1
4 | Les autres préparations injectables sont réalisées autant que possible : sous hotte dans un local dédié, sinon dans un local dédié, en dernier recours dans la chambre du patient sur un plan de travail dédié aux soins propres (chariot de soin, paillasse dédiée). Ce plan de travail est désinfecté avant et après chaque utilisation. Couches sales ou pèse-couche ne sont jamais déposés sur ce plan de travail. | Oui | OUI | 1
|  |  | 4 | 1 | 100%
OBJECTIF 5 : NUTRITION ENTERALE - GESTION DU LAIT - BIBERONNERIE
1 | Il existe un local dédié à la gestion de l'alimentation entérale. | Oui | OUI | 1
2 | La gestion des laits (lait maternel cru, lait pasteurisé, préparations venant de la biberonnerie centrale) est décrite dans une procédure. Cette gestion est respectée et régulièrement évaluée. | Oui | OUI | 1
3 | La durée de conservation des laits est connue et respectée. | Oui | OUI | 1
4 | La surveillance de la température des réfrigérateurs est réalisée en continu ou 2X/j et tracée. Les limites de t° et modalités d'alerte sont connues et appliquées. | Oui | OUI | 1
5 | Chaque nutrition est acheminée de ce local à la chambre du bébé sans aucune dépose intermédiaire (autre chambre, poste de soins) | Oui | OUI | 1
6 | Une désinfection des mains est systématiquement réalisée avant toute administration de la nutrition entérale. | Oui | OUI | 1
7 | Il y a une procédure de BN pour les tire-laits. Le tire-lait est bionettoyé après chaque utilisation (par exemple par les mères après chaque utilisation, au moins une fois par jour par l'AS/AXP). Ce bionettoyage est tracé et régulièrement contrôlé. Les téterelles à UU sont éliminées après chaque utilisation. | Oui | OUI | 1
|  |  | 7 | 1 | 100%
OBJECTIF 6 : PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
1 | Les précautions complémentaires sont prescrites | Oui | OUI | 1
2 | Les précautions complémentaires sont mises en œuvre : affiche sur la porte du patient et équipements de protection adaptés disponibles. | Oui | OUI | 1
3 | Si plusieurs patients sont colonisés ou infectés avec un germe particulier, ils sont cohortés : pris en charge par la même équipe ide/axp | Oui | OUI | 1
4 | Lorsque le patient est transféré, le statut infectieux est noté sur la fiche de transmission. | Oui | OUI | 1
5 | Une politique de dépistages systématiques (germes à rechercher et fréquence) est définie. Une surveillance et une restitution de l'incidence des BMR est réalisée. | Oui | OUI | 1
|  |  | 5 | 1 | 100%
OBJECTIF 7 : GESTION DES EXCRETA
1 | Le changement de couche est réalisé avec port de gants. | Oui | OUI | 1
2 | La couche est immédiatement éliminée (poubelle positionnée à proximité). Les gants sont retirés et jetés, suivi d'une FHA. | Oui | OUI | 1
3 | Le pèse-couche est individuel et reste dans le chambre. Il est positionné sur un plan différent que le plan destiné à la préparation des soins. Il est désinfecté après chaque utilisation. | Oui | OUI | 1
4 | Les parents reçoivent une information sur le changement de la couche. | Oui | OUI | 1
5 | L'enchainement des soins prévoit de changer la couche à la fin d'une séquence de soins (après la manipulation de la voie veineuse, ou après le branchement de l'alimentation entérale par exemple) | Oui | OUI | 1
|  |  | 5 | 1 | 100%
OBJECTIF 8 : BIONETTOYAGE (BN) DU MATERIEL ET DE L'ENVIRONNEMENT
1 | Tout le matériel à usage partagé est nettoyé-désinfecté après chaque utilisation entre 2 patients (échographe, tire-laits, pèse-bébé, chariot, EEG et câbles, etc). Ce BN est tracé et régulièrement contrôlé. | Oui | OUI | 1
2 | L’environnement du patient est nettoyé-désinfecté quotidiennement: intérieur/extérieur de l'incubateur, surfaces hautes (ex respirateur, alarmes…) et sol de la chambre. La traçabilité est assurée. | Oui | OUI | 1
3 | La désinfection du poste de soins est réalisée 1 fois par équipe (en particulier BN des points de contact partagés : claviers, souris, téléphone, poignées de chariots partagés, etc). Ce BN est tracé et contrôlé. | Oui | OUI | 1
4 | Le produit utilisé pour le BN est un détergent-désinfectant : spray Surfa’Safe Premium® ou Surfanios Premium® (1 sachet de 20 ml dans 8 L d’eau ou 10 ml dans 4 L d’eau) ou lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant. | Oui | OUI | 1
5 | Le matériel propre est stocké dans un local dédié, propre. | Oui | OUI | 1
6 | Il n'y a pas de matériel endommagé empêchant un BN conforme (matelas fissuré, fauteuil déchiré, coussins de positionnement déchiré, etc.) | Oui | OUI | 1
7 | Le linge est traité préferentiellement en blanchisserie (locale ou centrale). La gestion de linge dans le service est décrite par une procédure. Cette procédure est connue et régulièrement évaluée. | Oui | OUI | 1
8 | Les points d'eau sont propres et ne comportent pas de tartre (robinetterie, siphons). | Oui | OUI | 1
|  |  | 8 | 1 | 100%
OBJECTIF 9 : BIONETTOYAGE DES INCUBATEURS
1 | Il existe une procédure de bionettoyage pour les incubateurs et tables radiantes. Une formation pour cette activité est assurée et évaluée pour tout nouveau personnel (AS et AXP). Cette pratique est régulièrement évaluée. | Oui | OUI | 1
2 | En présence du bébé, l'intérieur de l'incubateur est bionettoyé, au moins une fois par jour, avec un produit agréé pour être utilisé en présence du bébé. (spray ou lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant). | Oui | OUI | 1
3 | Il existe un local dédié au BN des incubateurs. | Oui | OUI | 1
4 | La traçabilité des incubateurs est réalisée : dans le dossier du patient (fiche notifiant les différents incubateurs/tables occupés) et pour chaque incubateur (fiche notifiant tous les patients ayant occupé l'incubateur/table et les dates de bionettoyage). Cette traçabilité est régulièrement contrôlée. | Oui | OUI | 1
5 | Chaque incubateur/table propre comporte la date du dernier BN et la date limite de validité avant la prochaine utilisation (au maximum 15j après le dernier BN) | Oui | OUI | 1
6 | Les incubateurs sont stockés dans un lieu qui permet un roulement des incubateurs selon les dates de désinfection. | Oui | OUI | 1
|  |  | 6 | 1 | 100%
OBJECTIF 10 : ORGANISATION DES SOINS
1 | Les soins sont organisés (check-list, plein régulier du chariot) afin d'éviter les allers-retours pendant le soin ou l'interruption de soins … | Oui | OUI | 1
2 | Aucun soignant n'est hors de la chambre avec un tablier/surblouse ou des gants. |  | OUI | 1
3 | Le nombre maximum de personnes dans 1 chambre est défini (par exemple : accueil d'un nouveau patient, pose d'un CVC) | Oui | OUI | 1
4 | En présence d'une épidémie ou de patients infectés ou colonisés, l'ordre de passage dans les chambres est défini pour les intervenants occasionnels : EEG, radio, ophtalmologiste, etc. | Oui | OUI | 1
5 | Le nombre d'entrées et sorties par jour est décidé en concertation médicale/paramédicale pour s'assurer de la faisabilité des désinfections de la chambre et du matériel (incubateur, respirateur…) | Oui | OUI | 1
|  |  | 4 | 1 | 100%
|  |  | 5 | 1 | 100%
OBJECTIF 11 : GESTION RH
1 | Les équipes PM et PNM sont complètes et respectent les ratio réglementaires. | Oui | OUI | 1 |  | Nombre de postes vacants : Nombre de lits fermés :
2 | Une formation sur la prévention du risque infectieux est délivré pour tout nouveau PNM | Oui | OUI | 1
3 | Les connaissances sur la prévention du risque infectieux sont évaluées en fin de tutorat | Oui | OUI | 1
4 | Les connaissances sur la prévention du risque infectieux sont évaluées au cours de l'entretien annuel d'évaluation (connaissance des nouvelles procédures, etc) | Oui | OUI | 1
5 | Une formation sur la prévention du risque infectieux est délivré pour tout nouveau PM (CCA, internes, externes) | Oui | OUI | 1
6 | Cette formation inclus la formation à la friction chirurgicale des mains (avant pose de CVC). | Oui | OUI | 1
7 | Des correspondants en hygiène (paramédical et médical) sont désignés dans le service. Ils ont reçu une formation spécifique. Du temps de travail spécifique leur est régulièrement libéré pour assurer des missions d'information, d'audit, d'évaluation. | Oui | OUI | 1
8 | Des réunions régulière d'équipe permettent de transmettre les nouvelles procédures, les résultats d'audit ou d'indicateurs, la surveillance des BMR et des bactériémies, ainsi que les alertes épidémiques et les conduites à tenir. Les personnels de nuit sont inclus dans ces réunions. | Oui | OUI | 1
|  |  | 8 | 1 | 100%
OBJECTIF 12 : PARENTS
1 | Les parents de tout nouvel entrant reçoivent une information sur l'hygiène des mains et les recommandations d'hygiène dans le service. | Oui | OUI | 1
2 | Ces informations sont régulièrement rappelées ou expliquées au cours du séjour. | Oui | OUI | 1
3 | Les mères reçoivent une information sur les précautions d'hygiène pour l'expression, le recueil, les conditions de conservation et de transport du lait. | Oui | OUI | 1
4 | Les mères reçoivent une information sur la procédure de nettoyage du tire-lait. | Oui | OUI | 1
|  |  | 4 | 1 | 100%
OBJECTIF 13 : AUTRE
1 | Les réserves sont propres et rangées. Les armoires de rangement facilitent le bionettoyage. | Oui | OUI | 1
2 | Les couloirs et circulations sont dégagés et permettent de réaliser le bionettoyage. | Oui | OUI | 1
3 | S'il y a une centrale de traitement de l'air, la maintenance est assurée et tracée. L'état d'empoussièrement des grilles de reprise, des bouches d'arrivée d'air et des gaines est régulièrement contrôlé. L'encadrement médical et paramédical est informé des résultats et s'assure de la mise en œuvre des actions correctrices éventuelles. | Oui | OUI | 1
4 | La qualité de l'eau des points sensibles (biberonnerie notamment) est régulièrement contrôlée. Les points sont contrôlés : nettoyage régulier et absence de tartre. L'encadrement médical et paramédical est informé des résultats et s'assure de la mise en œuvre des actions correctrices éventuelles. | Oui | OUI | 1
5 | Gestion des déchets : les déchets sont triés et éliminés selon la procédure en vigueur dans l'établissement. NB : couches et biberons ayant contenu du lait maternel sont éliminés en DMA. | Oui | OUI | 1
|  |  | 5 | 1 | 100%
.

## REFERENTIELS
| OBJECTIF 1 : DESINFECTION DES MAINS | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Absence de bijoux (bagues, bracelets, montre), absence de vernis à ongles, ongles courts, manches courtes : pour tout le personnel | Hygiène des mains et soins : du choix du produit à son utilisation et à sa promotion – SF2H mai 2018 | Règlement intérieur AP-HP
2 | SHA disponible dans les points stratégiques : à l’entrée du service, dans chaque chambre, dans le poste de soins, dans le bureau des internes, dans la biberonnerie, dans la salle de désinfection, le vestiaire des parents...
3 | Pas de recours à l'eau et au savon en dehors des mains souillées |  |  | Problématique particulièrement fréquente en néonatalogie
4 | Le taux de consommation des produits hydro-alcooliques (PHA) est satisfaisant (> 8O% de l'objectif AP-HP) |  | Résultats annuels de la consommation de PHA / objectifs AP-HP
5 | Une évaluation du respect des opportunités (observations) et/ou de la qualité des FHA (caisson pédagogique) est réalisée au moins 1 fois par an. Les résultats sont analysés et communiqués, suivis d'un plan d'action si besoin. |  | Vidéo AP-HP : La FHA, comment la réaliser?
6 | Le port des gants est conforme aux recommandations : Ils sont réservés aux soins avec risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques (change de couche), ou des produits de nettoyage, enfilés juste avant le soin et retirés juste après. Une FHA est rélisée juste après le retrait des gants. Pas de gants portés dans le couloir. | Actualisation des Précautions standard – SF2H, juin 2017 | Vidéo AP-HP : Les gants utiles mais pas tout le temps. Fiche : Gants UU non stériles - Indications (CLIN AP-HP Avril 2020)
| OBJECTIF 2 : TENUES et EPI | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les personnels (PNM et PM) changent de tenue tous les jours |  | Tenue vestimentaire du personnel hospitalier - Recommandations du CLIN Central de l'AP-HP, 2014.
2 | Les tabliers, ou sur-blouses, sont disponibles, ils sont utilisés pour protéger la tenue lors de tout contact direct avec le bébé. |  | Protection de la tenue des soignants : sur-blouse ou tablier – Recommandations AP-HP, 27 octobre 2020
3 | Tout tablier, ou sur-blouse, utilisé est éliminé dès la fin du soin, avant de sortir de la chambre.
4 | Les équipements de protection sont disponibles : masques, lunettes de protection |  |  | Surblouse non indispensable pour les parents
| OBJECTIF 3 : DISPOSITIFS INVASIFS | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Il existe une procédure de pose des cathéters veineux centraux et périphériques. Cette procédure est régulièrement évaluée (observations) | Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatologie – SF2H, mai 2020 Antisepsie de la peau saine pour la mise en place de cathéters vasculaires, la réalisation d'actes chirurgicaux et les soins du cordon chez le nouveau-né âgé de moins de trente jours et le prématuré - Avis de la SF2H – 2007 et 2011 (MAJ en cours)
2 | L'antiseptique cutané utilisé avant un geste invasif est conforme aux recommandations en Néonatalogie. Il existe une procédure de désinfection cutanée avant geste invasif.
3 | Les voies veineuses centrales et périphériques sont surveillées (point d'émergence, état cutané, etc.) au moins une fois par équipe. Cette surveillance est tracée.
4 | Les soins d'ombilic en présence d'un CVO sont décrits dans une procédure. Cette procédure est respectée. | Recommandations SF2H à venir.
5 | La durée maximale de maintien du CVO est notifiée dans la procédure. | Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatologie – SF2H, mai 2020
6 | La désinfection des opercules (flacon d'hémoculture, médicaments injectables) ainsi que la manipulation des connexions et les accès aux valves bidirectionnelles, s'effectuent après désinfection avec une compresse stérile et un produit alcoolique (Alcool 70°).
7 | Toute manipulation de la voie veineuse centrale ou périphérique est précédée d'une FHA.
8 | Les bactériémies font l'objet d'un suivi en lien avec la microbiologie et l'EOH, avec une analyse régulière des résultats et de l'incidence.
| OBJECTIF 4 : NUTRiTION PARENTERALE ET AUTRES INJECTABLES | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | La préparation des solutions de nutrition parentérales est réalisée en PUI, ou recours aux préparations industrielles. | Nutrition parentérale en néonatologie - Recommandation de bonne pratique - HAS, 2018 Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatologie – SF2H, mai 2020
2 | Les ponctions dans les poches de nutrition parentérale hors PUI sont limitées, et décrites dans une procédure qui en définit les modalités pratiques de réalisation.
3 | Les lipides sont présentés en seringues pré-remplies produites selon un procédé pharmaceutique de fabrication aseptique de type industriel, ou à défaut par la PUI, ou à défaut dans un local dédié à cette activité, disposant d’un traitement d’air le qualifiant au minimum comme un environnement de classe D et dans un micro-environnement qualifié en classe A.
4 | Les autres préparations injectables sont réalisées autant que possible : sous hotte dans un local dédié, sinon dans un local dédié, en dernier recours dans la chambre du patient sur un plan de travail dédié aux soins propres (chariot de soin, paillasse dédiée). Ce plan de travail est désinfecté avant et après chaque utilisation. Couches sales ou pèse-couche ne sont jamais déposés sur ce plan de travail.
| OBJECTIF 5 : NUTRITION ENTERALE - GESTION DU LAIT - BIBERONNERIE | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Il existe un local dédié à la gestion de l'alimentation entérale. |  | Préparation et gestion du lait maternel dans les hôpitaux de l'AP-HP - Recommandations du CLIN central de l'AP-HP, février 2019
2 | La gestion des laits (lait maternel cru, lait pasteurisé, préparations venant de la biberonnerie centrale) est décrite dans une procédure. Cette gestion est respectée et régulièrement évaluée. | Décrets 2010 : 2- Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à l’autorisation et aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des lactariums. Avis HCSP janvier 2021 : Avis relatif à la définition des indications de recours indispensable aux biberons et tétines stériles pour l’alimentation des nouveau-nés et des nourrissons hospitalisés Recueil de lait et entretien des tire-lait en néonatologie (Recommandations professionnelles par consensus formalisé d’experts - Nov 2013 ALF et SF2H)
3 | La durée de conservation des laits est connue et respectée.
4 | La surveillance de la température des réfrigérateurs est réalisée en continu ou 2X/j et tracée. Les limites de t° et modalités d'alerte sont connues et appliquées.
5 | Chaque nutrition est acheminée de ce local à la chambre du bébé sans aucune dépose intermédiaire (autre chambre, poste de soins)
6 | Une désinfection des mains est systématiquement réalisée avant toute administration de la nutrition entérale. | Hygiène des mains et soins : du choix du produit à son utilisation et à sa promotion – SF2H mai 2018
7 | Il y a une procédure de BN pour les tire-laits. Le tire-lait est bionettoyé après chaque utilisation (par exemple par les mères après chaque utilisation, au moins une fois par jour par l'AS/AXP). Ce bionettoyage est tracé et régulièrement contrôlé. Les téterelles à UU sont éliminées après chaque utilisation. | Recueil de lait et entretien des tire-lait en néonatologie (Recommandations professionnelles par consensus formalisé d’experts - Nov 2013 ALF et SF2H) Cclin Sud-Ouest. Utilisation des tire-lait en milieu hospitalier. 2008
| OBJECTIF 6 : PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les précautions complémentaires sont prescrites
2 | Les précautions complémentaires sont mises en œuvre : affiche sur la porte du patient et équipements de protection adaptés disponibles.
3 | Si plusieurs patients sont colonisés ou infectés avec un germe particulier, ils sont cohortés : pris en charge par la même équipe ide/axp
4 | Lorsque le patient est transféré, le statut infectieux est noté sur la fiche de transmission.
5 | Une politique de dépistages systématiques (germes à rechercher et fréquence) est définie. Une surveillance et une restitution de l'incidence des BMR est réalisée.
| OBJECTIF 7 : GESTION DES EXCRETA | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Le changement de couche est réalisé avec port de gants.
2 | La couche est immédiatement éliminée (poubelle positionnée à proximité). Les gants sont retirés et jetés, suivi d'une FHA.
3 | Le pèse-couche est individuel et reste dans le chambre. Il est positionné sur un plan différent que le plan destiné à la préparation des soins. Il est désinfecté après chaque utilisation.
4 | Les parents reçoivent une information sur le changement de la couche.
5 | L'enchainement des soins prévoit de changer la couche à la fin d'une séquence de soins (après la manipulation de la voie veineuse, ou après le branchement de l'alimentation entérale par exemple)
| OBJECTIF 8 : BIONETTOYAGE (BN) DU MATERIEL ET DE L'ENVIRONNEMENT | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Tout le matériel à usage partagé est nettoyé-désinfecté après chaque utilisation entre 2 patients (échographe, tire-laits, pèse-bébé, chariot, EEG et câbles, etc). Ce BN est tracé et régulièrement contrôlé. | Actualisation des Précautions standard – SF2H, juin 2017 Guide pour le choix des désinfectants Produits de désinfection chimique pour les dispositifs médicaux, les sols et les surfaces - SF2H, janvier 2015
2 | L’environnement du patient est nettoyé-désinfecté quotidiennement: intérieur/extérieur de l'incubateur, surfaces hautes (ex respirateur, alarmes…) et sol de la chambre. La traçabilité est assurée. |  | Bionettoyage des surfaces à l'hôpital - CLIN Central AP-HP, novembre 2018
3 | La désinfection du poste de soins est réalisée 1 fois par équipe (en particulier BN des points de contact partagés : claviers, souris, téléphone, poignées de chariots partagés, etc). Ce BN est tracé et contrôlé.
4 | Le produit utilisé pour le BN est un détergent-désinfectant : spray Surfa’Safe Premium® ou Surfanios Premium® (1 sachet de 20 ml dans 8 L d’eau ou 10 ml dans 4 L d’eau) ou lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant.
5 | Le matériel propre est stocké dans un local dédié, propre.
6 | Il n'y a pas de matériel endommagé empêchant un BN conforme (matelas fissuré, fauteuil déchiré, coussins de positionnement déchiré, etc.)
7 | Le linge est traité préferentiellement en blanchisserie (locale ou centrale). La gestion de linge dans le service est décrite par une procédure. Cette procédure est connue et régulièrement évaluée.
8 | Les points d'eau sont propres et ne comportent pas de tartre (robinetterie, siphons).
| OBJECTIF 9 : BIONETTOYAGE DES INCUBATEURS | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Il existe une procédure de bionettoyage pour les incubateurs et tables radiantes. Une formation pour cette activité est assurée et évaluée pour tout nouveau personnel (AS et AXP). Cette pratique est régulièrement évaluée. |  | Nettoyage et désinfection des incubateurs - Recommandations du CLIN central de l'AP-HP, mai 2019
2 | En présence du bébé, l'intérieur de l'incubateur est bionettoyé, au moins une fois par jour, avec un produit agréé pour être utilisé en présence du bébé. (spray ou lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant).
3 | Il existe un local dédié au BN des incubateurs.
4 | La traçabilité des incubateurs est réalisée : dans le dossier du patient (fiche notifiant les différents incubateurs/tables occupés) et pour chaque incubateur (fiche notifiant tous les patients ayant occupé l'incubateur/table et les dates de bionettoyage). Cette traçabilité est régulièrement contrôlée.
5 | Chaque incubateur/table propre comporte la date du dernier BN et la date limite de validité avant la prochaine utilisation (au maximum 15j après le dernier BN)
6 | L'utilisation des incubateurs est organisée pour permettre un roulement des incubateurs selon les dates de désinfection.
| OBJECTIF 10 : ORGANISATION DES SOINS | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les soins sont organisés (check-list, plein régulier du chariot) afin d'éviter les allers-retours pendant le soin ou l'interruption de soins …
2 | Aucun soignant n'est hors de la chambre avec un tablier/surblouse ou des gants.
3 | Le nombre maximum de personnes dans 1 chambre est défini (par exemple : accueil d'un nouveau patient, pose d'un CVC)
4 | En présence d'une épidémie ou de patients infectés ou colonisés, l'ordre de passage dans les chambres est défini pour les intervenants occasionnels : EEG, radio, ophtalmologiste, etc.
5 | Le nombre d'entrées et sorties par jour est décidé en concertation médicale/paramédicale pour s'assurer de la faisabilité des désinfections de la chambre et du matériel (incubateur, respirateur…)
| OBJECTIF 11 : GESTION RH | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les équipes PM et PNM sont complètes et respectent les ratio réglementaires. | Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale
2 | Une formation sur la prévention du risque infectieux est délivré pour tout nouveau PNM
3 | Les connaissances sur la prévention du risque infectieux sont évaluées en fin de tutorat
4 | Les connaissances sur la prévention du risque infectieux sont évaluées au cours de l'entretien annuel d'évaluation (connaissance des nouvelles procédures, etc)
5 | Une formation sur la prévention du risque infectieux est délivré pour tout nouveau PM (CCA, internes, externes)
6 | Cette formation inclus la formation à la friction chirurgicale des mains (avant pose de CVC).
7 | Un correspondant en hygiène est désigné dans le service. Il a reçu une formation spécifique. Du temps de travail spécifique lui est régulièrement libéré pour assurer des missions d'information, d'audit, d'évaluation. |  | Axes prioritaires des correspondants en hygiène - CLIN Central AP-HP, décembre 2019
8 | Des réunions régulière d'équipe permettent de transmettre les nouvelles procédures, les résultats d'audit ou d'indicateurs, la surveillance des BMR et des bactériémies, ainsi que les alertes épidémiques et les conduites à tenir. Les personnels de nuit sont inclus dans ces réunions.
| OBJECTIF 12 : PARENTS | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les parents de tout nouvel entrant reçoivent une information sur l'hygiène des mains et les recommandations d'hygiène dans le service.
2 | Ces informations sont régulièrement rappelées ou expliquées au cours du séjour.
3 | Les mères reçoivent une information sur les précautions d'hygiène pour l'expression, le recueil, les conditions de conservation et de transport du lait.
4 | Les mères reçoivent une information sur la procédure de nettoyage du tire-lait.
| OBJECTIF 13 : AUTRE | REFERENTIEL | RECOMMANDATIONS AP-HP | REMARQUES
1 | Les réserves sont propres et rangées. Les armoires de rangement facilitent le bionettoyage.
2 | Les couloirs et circulations sont dégagés et permettent de réaliser le bionettoyage.
3 | S'il y a une centrale de traitement de l'air, la maintenance est assurée et tracée. L'état d'empoussièrement des grilles de reprise, des bouches d'arrivée d'air et des gaines est régulièrement contrôlé. L'encadrement médical et paramédical est informé des résultats et s'assure de la mise en œuvre des actions correctrices éventuelles.
4 | La qualité de l'eau des points sensibles (biberonnerie notamment) est régulièrement contrôlée. Les points sont contrôlés : nettoyage régulier et absence de tartre. L'encadrement médical et paramédical est informé des résultats et s'assure de la mise en œuvre des actions correctrices éventuelles.
5 | Gestion des déchets : les déchets sont triés et éliminés selon la procédure en vigueur dans l'établissement. NB : couches et biberons ayant contenu du lait maternel sont éliminés en DMA. |  | Tri des déchets : DASRIA/DMA - CLIN Central AP-HP - Orientations octobre 2019.